LITHIUM BATTERY TYPE:ER14335M

ER14335M

Characteristics

性能数据：

Nominal capacity(0.7mA-2.0V)………………………1300mAh

标称容量

Nominal voltage……………………………………………3.6V

额定电压

Max.constant current……………………………………200mA

最大连续工作电流

Max.pulse current………………………………………400mA

最大脉冲电流

Weight………………………………………………………13g

电池重量

Volume…………………………………………φ14.5×33.5mm

电池尺寸

Workable temperature……………………………-55℃∽+85℃

工作温度

33.5Max

φ14.5Max

φ5.5±0.1

Available terminations:

-/P axial pins

-T/PT2 radial pins

-/PT/TP polarized tabs

极端样式：

-/P 轴向碰焊线

-T/PT2 径向插件

-/PT/TP 多脚插件

Available terminations can be made as requested.

特殊极端样式可按客户要求订做

Caution :Do not make the battery short-circuit,

charge, press ,dissemble ,burn or forcibly it; Do not use new and used batteries together or mix different types of batteries ;Do not reverse the positive and negative pole of battery while using it; Do not solder directly on the battery.

注意：电池正负极之间严禁短路、充电、强迫放电、挤压、拆卸、焚烧；严禁新旧电池或不同类型电池混合使用；严禁电池正、负极直接焊接、严禁电池正、负极反装。

www.nscn.com.cn